## Sheet1
FEL GS 1015
Wave- | Absolute Spectral |  | Wave- | Absolute Spectral
length | Irradiance | Uncertainty | length | Irradiance | Uncertainty
_____ | __________ | ________ | _____ | __________ | ________
nm | mW m-2 nm-1 | % | nm | mW m-2 nm-1 | %
250 | 0.1634 | 2.1 | 590 | 128.7 | 1
260 | 0.2892 | 2.5 | 600 | 134.6 | 1
270 | 0.477 | 2 | 610 | 140.7 | 1
280 | 0.686 | 2.2 | 620 | 146.7 | 1
290 | 1.138 | 1.9 | 630 | 152.6 | 1
300 | 1.672 | 2 | 640 | 158.2 | 1
310 | 2.378 | 1.9 | 650 | 163.7 | 1
320 | 3.26 | 1.8 | 660 | 168.9 | 1
330 | 4.38 | 1.8 | 670 | 174.3 | 1
340 | 5.75 | 1.8 | 680 | 179.0 | 1
350 | 7.43 | 1.7 | 690 | 183.6 | 1
360 | 9.36 | 1.7 | 700 | 188.0 | 1
370 | 11.67 | 1.6 | 710 | 192.3 | 1
380 | 14.29 | 1.6 | 720 | 196.3 | 1
390 | 17.24 | 1.7 | 730 | 200.2 | 1
400 | 20.55 | 1.3 | 740 | 203.6 | 1
410 | 24.32 | 1.1 | 750 | 206.8 | 1
420 | 28.36 | 1.2 | 760 | 210.0 | 1.1
430 | 32.6 | 1.2 | 770 | 213.1 | 1
440 | 37.4 | 1.1 | 780 | 215.5 | 1
450 | 42.3 | 1.1 | 790 | 218.0 | 1.1
460 | 47.5 | 1.2 | 800 | 220.1 | 1
470 | 53.1 | 1.1 | 810 | 222.0 | 1.1
480 | 58.7 | 1.1 | 820 | 223.9 | 1.1
490 | 64.6 | 1.1 | 830 | 225.4 | 1.1
500 | 70.7 | 1 | 840 | 226.7 | 1.1
510 | 77.1 | 1.1 | 850 | 227.7 | 1
520 | 83.2 | 1.1 | 860 | 228.8 | 1
530 | 89.7 | 1.1 | 870 | 229.5 | 1
540 | 96.2 | 1 | 880 | 230.2 | 0.9
550 | 102.7 | 1 | 890 | 230.7 | 1
560 | 109.2 | 1 | 900 | 230.8 | 1
570 | 115.6 | 1 | 910 | 231.1 | 1
580 | 122.0 | 1 | 920 | 231.0 | 1
FEL GS 1015
Wave- | Absolute Spectral
length | Irradiance | Uncertainty
_____ | __________ | ________
nm | mW m-2 nm-1 | %
930 | 231.0 | 1
940 | 230.7 | 1.03
950 | 230.6 | 1.07
960 | 230.0 | 1.05
970 | 229.2 | 1.02
980 | 228.4 | 1.02
990 | 227.5 | 1.03
1000 | 226.6 | 1.06