## Feuil1
wavelength [nm] | absolute irradiance [mW m-2 nm-1] | uncertainty [%]
250 | 0.1634 | 2.1
260 | 0.2892 | 2.5
270 | 0.477 | 2
280 | 0.686 | 2.2
290 | 1.138 | 1.9
300 | 1.672 | 2
310 | 2.378 | 1.9
320 | 3.26 | 1.8
330 | 4.38 | 1.8
340 | 5.75 | 1.8
350 | 7.43 | 1.7
360 | 9.36 | 1.7
370 | 11.67 | 1.6
380 | 14.29 | 1.6
390 | 17.24 | 1.7
400 | 20.55 | 1.3
410 | 24.32 | 1.1
420 | 28.36 | 1.2
430 | 32.6 | 1.2
440 | 37.4 | 1.1
450 | 42.3 | 1.1
460 | 47.5 | 1.2
470 | 53.1 | 1.1
480 | 58.7 | 1.1
490 | 64.6 | 1.1
500 | 70.7 | 1
510 | 77.1 | 1.1
520 | 83.2 | 1.1
530 | 89.7 | 1.1
540 | 96.2 | 1
550 | 102.7 | 1
560 | 109.2 | 1
570 | 115.6 | 1
580 | 122.0 | 1
590 | 128.7 | 1
600 | 134.6 | 1
610 | 140.7 | 1
620 | 146.7 | 1
630 | 152.6 | 1
640 | 158.2 | 1
650 | 163.7 | 1
660 | 168.9 | 1
670 | 174.3 | 1
680 | 179.0 | 1
690 | 183.6 | 1
700 | 188.0 | 1
710 | 192.3 | 1
720 | 196.3 | 1
730 | 200.2 | 1
740 | 203.6 | 1
750 | 206.8 | 1
760 | 210.0 | 1.1
770 | 213.1 | 1
780 | 215.5 | 1
790 | 218.0 | 1.1
800 | 220.1 | 1
810 | 222.0 | 1.1
820 | 223.9 | 1.1
830 | 225.4 | 1.1
840 | 226.7 | 1.1
850 | 227.7 | 1
860 | 228.8 | 1
870 | 229.5 | 1
880 | 230.2 | 0.9
890 | 230.7 | 1
900 | 230.8 | 1
910 | 231.1 | 1
920 | 231.0 | 1
930 | 231.0 | 1
940 | 230.7 | 1.03
950 | 230.6 | 1.07
960 | 230.0 | 1.05
970 | 229.2 | 1.02
980 | 228.4 | 1.02
990 | 227.5 | 1.03
1000 | 226.6 | 1.06