## Sheet1
FEL GS 1031
Wave- | Absolute Spectral |  | Wave- | Absolute Spectral
length | Irradiance | Uncertainty | length | Irradiance | Uncertainty
_____ | __________ | ________ | _____ | __________ | ________
nm | mW m-2 nm-1 | % | nm | mW m-2 nm-1 | %
250 | 0.1580 | 2.8 | 590 | 127.2 | 0.9
260 | 0.2769 | 2.4 | 600 | 133.2 | 0.9
270 | 0.463 | 1.9 | 610 | 139.4 | 0.9
280 | 0.725 | 2.1 | 620 | 145.4 | 0.9
290 | 1.109 | 2 | 630 | 151.2 | 0.9
300 | 1.624 | 2 | 640 | 156.8 | 0.9
310 | 2.303 | 1.9 | 650 | 162.4 | 0.9
320 | 3.16 | 1.9 | 660 | 167.6 | 0.9
330 | 4.26 | 1.8 | 670 | 172.7 | 0.9
340 | 5.60 | 1.9 | 680 | 177.7 | 0.9
350 | 7.24 | 1.8 | 690 | 182.3 | 0.9
360 | 9.14 | 1.8 | 700 | 186.7 | 0.9
370 | 11.40 | 1.8 | 710 | 191.0 | 0.9
380 | 13.94 | 1.7 | 720 | 195.1 | 0.9
390 | 16.86 | 1.7 | 730 | 199.0 | 0.9
400 | 20.12 | 1.3 | 740 | 202.4 | 0.9
410 | 23.83 | 1.2 | 750 | 205.7 | 0.9
420 | 27.79 | 1.1 | 760 | 208.7 | 0.9
430 | 32.1 | 1.1 | 770 | 211.7 | 0.8
440 | 36.7 | 1 | 780 | 214.3 | 0.8
450 | 41.6 | 1 | 790 | 216.8 | 0.8
460 | 46.7 | 1 | 800 | 219.0 | 0.8
470 | 52.2 | 1 | 810 | 220.9 | 0.8
480 | 57.8 | 1 | 820 | 222.7 | 0.8
490 | 63.7 | 1 | 830 | 224.5 | 0.8
500 | 69.7 | 1 | 840 | 225.7 | 0.8
510 | 76.0 | 1 | 850 | 226.8 | 0.8
520 | 82.2 | 0.9 | 860 | 227.9 | 0.8
530 | 88.5 | 1 | 870 | 228.8 | 0.8
540 | 94.9 | 0.9 | 880 | 229.4 | 0.8
550 | 101.4 | 0.9 | 890 | 230.0 | 0.8
560 | 107.9 | 0.9 | 900 | 230.3 | 0.8
570 | 114.3 | 1 | 910 | 230.5 | 0.8
580 | 120.6 | 0.9 | 920 | 230.3 | 0.8
FEL GS 1031
Wave- | Absolute Spectral
length | Irradiance | Uncertainty
_____ | __________ | ________
nm | mW m-2 nm-1 | %
930 | 230.3 | 0.8
940 | 230.1 | 0.8
950 | 230.1 | 0.8
960 | 229.5 | 0.8
970 | 228.8 | 0.8
980 | 228.1 | 0.8
990 | 227.2 | 0.8
1000 | 226.2 | 0.8