## Feuil1
wavelength [nm] | absolute spectral irradiance [mW m-2 nm-1] | Uncertainty [%]
250 | 0.1580 | 2.8
260 | 0.2769 | 2.4
270 | 0.463 | 1.9
280 | 0.725 | 2.1
290 | 1.109 | 2
300 | 1.624 | 2
310 | 2.303 | 1.9
320 | 3.16 | 1.9
330 | 4.26 | 1.8
340 | 5.60 | 1.9
350 | 7.24 | 1.8
360 | 9.14 | 1.8
370 | 11.40 | 1.8
380 | 13.94 | 1.7
390 | 16.86 | 1.7
400 | 20.12 | 1.3
410 | 23.83 | 1.2
420 | 27.79 | 1.1
430 | 32.1 | 1.1
440 | 36.7 | 1
450 | 41.6 | 1
460 | 46.7 | 1
470 | 52.2 | 1
480 | 57.8 | 1
490 | 63.7 | 1
500 | 69.7 | 1
510 | 76.0 | 1
520 | 82.2 | 0.9
530 | 88.5 | 1
540 | 94.9 | 0.9
550 | 101.4 | 0.9
560 | 107.9 | 0.9
570 | 114.3 | 1
580 | 120.6 | 0.9
590 | 127.2 | 0.9
600 | 133.2 | 0.9
610 | 139.4 | 0.9
620 | 145.4 | 0.9
630 | 151.2 | 0.9
640 | 156.8 | 0.9
650 | 162.4 | 0.9
660 | 167.6 | 0.9
670 | 172.7 | 0.9
680 | 177.7 | 0.9
690 | 182.3 | 0.9
700 | 186.7 | 0.9
710 | 191.0 | 0.9
720 | 195.1 | 0.9
730 | 199.0 | 0.9
740 | 202.4 | 0.9
750 | 205.7 | 0.9
760 | 208.7 | 0.9
770 | 211.7 | 0.8
780 | 214.3 | 0.8
790 | 216.8 | 0.8
800 | 219.0 | 0.8
810 | 220.9 | 0.8
820 | 222.7 | 0.8
830 | 224.5 | 0.8
840 | 225.7 | 0.8
850 | 226.8 | 0.8
860 | 227.9 | 0.8
870 | 228.8 | 0.8
880 | 229.4 | 0.8
890 | 230.0 | 0.8
900 | 230.3 | 0.8
910 | 230.5 | 0.8
920 | 230.3 | 0.8
930 | 230.3 | 0.8
940 | 230.1 | 0.8
950 | 230.1 | 0.8
960 | 229.5 | 0.8
970 | 228.8 | 0.8
980 | 228.1 | 0.8
990 | 227.2 | 0.8
1000 | 226.2 | 0.8